# Акт

# испытания внутреннего противопожарного

# водопровода на водоотдачу

#G0

#G0				      					              	            «__» __________ 200__ г.                                                                      (место составления)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика

(наименование организации, должность, Ф.И.О. )

Представитель генерального подрядчика

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель организации,

выполнивший монтаж

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель

эксплуатирующей организации

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Предмет проверки:

соответствие выполняемых работ по монтажу внутреннего противопожарного водопровода и применяемых материалов противопожарным требованиям технических регламентов и проектной документации, а также испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

(указать наименование здания, сооружения, помещений,

оборудованных внутренним  противопожарным водопроводом )

В результате проведенной проверки установлено:

1. Внутренний противопожарный водопровод в составе:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |

смонтирован в полном объеме в соответствии с проектом и другими действующими нормативно-техническими документами

#M12291 120000		2. Монтажные и пуско-наладочные работы выполнены с   «____» ___________________ 200___г.

по «___» _____________200__ г. ____________________________________________________________

(наименование организации)

(лицензия: №_____________ выдана «___»____________ 200___ г., _________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

срок   действия лицензии с «___»__________ 200__г. по «___»  ____________200 __г.

3. Для проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода  от пожарных кранов проложены рукавные линии длинной ________ м  из рукавов диаметром _______ мм. На рукава установлены стволы типа _______________________________ с насадками диаметром________ мм. Стволы установлены на____________________________________________________________________

(указать наименование самой высокой точки здания)

_________________________________________________________________________________________

| Номер пожарного крана, месторасположение | Без насоса-повысителя | С насосом-повысителем | Число струй |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина струи, м | Расход воды, л/с | Длина струи, м | Расход воды, л/с |  |

Признаков разрыва или нарушения прочности соединений на поверхности труб и арматуры не обнаружено.

4. Испытание проведено  в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов_______________________________________________________________________________

(объемным способом, стволом - водомером, с помощью трубки Пито)

время заполнения бака____________ сек., объем бака______________ м3.

5. Выявленные в процессе испытания внутреннего  противопожарного водопровода дефекты и недоделки устранены.

6. Основные технические параметры установки

_________________________________________________________________________________________

(указать основные технические параметры)

соответствуют (не соответствуют) проекту и требованиям действующих нормативно-технических документов

Представитель заказчика

(подпись)		                                                           ( Ф.И.О. )

Представитель генерального подрядчика

(подпись)                                            ( Ф.И.О.)

Представитель организации,

выполнивший монтаж

(подпись)                                                                                            (Ф.И.О.)

Представитель

эксплуатирующей организации

(подпись)                                                                                    (Ф.И.О.)